ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности для населения

Основными причинами происшедших пожаров являются:

1. Нарушение правил пожарной безопасности при

монтаже и эксплуатации электрооборудования,

электронагревательных и бытовых приборов

2. Нарушение правил при устройстве и эксплуатации

отопительных печей

3. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при

курении

4. Детская шалость с огнем

В целях недопущения и предотвращения возможных

пожаров, в том числе по причине детской шалости,

необходимо соблюдать (выполнять) следующие

элементарные правила пожарной безопасности, а именно:

не оставляйте детей без присмотра одних;

не разрешайте детям играть со спичками;

храните спички в недоступных для детей местах;

не допускайте разжигания детьми костров;

не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися

печами, каминами, электронагревательными и газовыми

приборами;

не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного

применения и использования детьми пиротехнических изделий;

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов

придерживайтесь следующих правил:

не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым

нарушением изоляции;

не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками,

электрочайниками и другими электронагревательными

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также

при отсутствии или неисправности терморегуляторов,

предусмотренных конструкцией;

не оставляйте без присмотра включенными в электрическую

сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые

электроприборы, в том числе находящиеся в режиме

ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и

(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в

соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

не используйте временную проводку, включая удлинители,

сетевые фильтры, не предназначенные по своим

характеристикам для питания применяемых электроприборов

при проведении аварийных и других строительно-монтажных и

реставрационных работ.

не применяйте нестандартные (самодельные)

электронагревательные приборы, не используйте

некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается:

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью

искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников

открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

Запрещается хранение баллонов с горючими газами в

индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а

также на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных и чердачных

помещениях, на балконах и лоджиях.

При закрытии дач, садовых домиков на длительное время

обесточьте электросеть, плотно закройте вентили (клапаны)

баллонов с газом.

Жилые дома, квартиры должны быть обеспечены

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями).

Не допускается сжигать отходы и тару в местах,

находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий,

сооружений, строений.

В случае возникновения пожара:

немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01»,

«101» или «112» по мобильному телефону

сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил

не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания

примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни

родных

сообщите соседям о пожаре

организуйте встречу пожарных подразделений

примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей

если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую

помощь»

окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей

во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и

дверей для уменьшения притока воздуха.

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности по Россошанскому району Главного управления МЧС России по Воронежской области